附件1：货物采购数量、参数要求

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN15 远传水表(NB) (NB水表参数及要求：机电分离、无磁计数，抗冻能力不得低于零下八度，电池和通讯设备寿命不得低于八年。通讯模块必须由本地运营商负责，确保可与我司抄表平台数据系统直接对接。基表材质为) | 只 | 1000 |

备注：

基表材质/类型：球墨铸铁/铜 两种可选 湿式计量

是否为机电分离结构：是/不锈钢片传感计量

无磁机构：是

工作环境温度：-8℃/需表具外包防护

电池寿命/是否支持现场更换：6年/可以现场更换

通讯资费：8年

ISP通讯商支持本地电信运营商：由厂家与本地中国电信运营商联系提供服务。