附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN50*3.5mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑带丝牙） | 米 | 204 |
|  | DN65*3.75mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑带沟槽） | 米 | 1140 |
|  | DN80*4.0mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑带沟槽） | 米 | 330 |
|  | DN100*4.0mm涂塑钢管（外热镀锌内涂塑带沟槽） | 米 | 48 |
|  | DN150*4.5mm涂塑钢管（外镀锌内涂塑带沟槽） | 米 | 540 |
|  | DN50×90°弯头(外热镀锌内涂塑） | 只 | 25 |
|  | DN65×90°弯头（外热镀锌内涂塑） | 只 | 60 |
|  | DN65×50异径直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 14 |
|  | DN65×20异径直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 16 |
|  | DN50×20异径直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 31 |
|  | DN50内丝直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 130 |
|  | DN65内丝直接（外热镀锌内涂塑） | 只 | 420 |
|  | DN76转换法兰（沟槽给水蓝件） | 只 | 20 |
|  | DN89转换法兰（沟槽给水蓝件） | 只 | 6 |
|  | DN114转换法兰（沟槽给水蓝件） | 只 | 6 |
|  | DN165转换法兰（沟槽给水蓝件） | 只 | 20 |
|  | DN76×90°弯头（沟槽给水蓝件） | 只 | 200 |
|  | DN89×90°弯头（沟槽给水蓝件） | 只 | 100 |
|  | DN114×90°弯头（沟槽给水蓝件） | 只 | 50 |
|  | DN165×90°弯头（沟槽给水蓝件） | 只 | 100 |
|  | DN76钢卡（沟槽给水蓝件） 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | 只 | 350 |
|  | DN89钢卡（沟槽给水蓝件） 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | 只 | 200 |
|  | DN114钢卡（沟槽给水蓝件） 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | 只 | 150 |
|  | DN165钢卡（沟槽给水蓝件） 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | 只 | 300 |
|  | DN165×165正三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 1 |
|  | DN165×114三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 2 |
|  | DN165×76三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 5 |
|  | DN114×89三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 2 |
|  | DN89×76三通（沟槽给水蓝件） | 只 | 1 |
|  | DN114×76异径直接（沟槽给水蓝件） | 只 | 1 |
|  | DN89×76异径直接（沟槽给水蓝件） | 只 | 7 |
|  | L40mm×40mm×4mm镀锌角铁（国标） | 米 | 90 |
|  | L50mm×50mm×5mm镀锌角铁（国标） | 米 | 300 |
|  | DN65丝扣软密封闸阀 | 只 | 45 |
|  | DN50 U型管卡（国标） | 付 | 200 |
|  | DN65 U型管卡（国标） | 付 | 400 |
|  | DN80 U型管卡（国标） | 付 | 100 |
|  | DN150 U型管卡（国标） | 付 | 200 |

注：

1.涂塑钢管材质为外热镀锌内涂塑钢管。

涂层材料：PE（聚乙烯）或EP（环氧树脂）

涂层厚度：PE（改性聚乙烯）涂层厚度为400um-1000um,EP（环氧树脂)涂层厚度为100um-400um

涂覆方式：PE（聚乙烯）为热浸塑，EP（环氧树脂）为内外喷涂

2.沟槽式管件材质为球墨铸铁（不低于QT450-12），额定工作压力不得低于1.6MPA，螺栓螺母为防松动自锁式，材质为8.8级热镀锌，符合国家标准。