**附件一：采购需求**

**采购清单表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料规格名称** | **单位** | 数量 |
|  | DN1200mm\*2000mm  Ⅱ级柔性接口承插式钢筋混凝土排水管  （含每2米一个丁腈NBR胶圈） | 米 | 600 |
|  | DN600mm\*2000mm  Ⅱ级柔性接口承插式钢筋混凝土排水管  （含每2米一个丁腈NBR胶圈） | 米 | 10 |

**备注：符合GB/T11836-89国标标准**