**附件一：采购需求**

**采购清单表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料规格名称** | **单位** | 数量 |
|  | DN800 K7型球墨铸铁污水管  （含每6米一个丁腈NBR胶圈） | 米 | 348 |
|  | DN800\*45°球墨铸铁污水管弯头 | 只 | 2 |
|  | DN800\*90°球墨铸铁污水管弯头 | 只 | 1 |
|  | DN800丁腈NBR胶圈 | 条 | 3 |

**备注：球墨铸铁管为K7型污水管，应符合GB/T 26081-2022标准。**