
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	外径110mm*4mm无缝镀锌钢管
(电缆保护管，埋地用，外径110mm)
	米
	732

	
	DN100镀锌管套筒
	只
	130

	
	外径200mm*8mm无缝镀锌钢管
(电缆保护管，埋地用，外径219mm)
	米
	42

	
	DN200镀锌管套筒
	只
	10

	
	外径110mm*6mm CPVC电缆保护管(埋地用)
	米
	1962

	
	外径200mm*10mmCPVC电缆保护管(埋地用)
	米
	60

	
	外径110mm*4mm CPVC电缆保护管(埋地用)
	米
	996

	
	外径110mm*8mm MPP电缆保护管(埋地用)
	米
	960

	
	20PVC阻燃穿线管
	米
	132


注：CPVC及MPP电缆保护管为承插式，需满足DL/T 802.7-2023电力电缆导管技术条件 第7部分电力电缆导管技术条件。无缝镀锌钢管执行GB/T 8163（基材）+ GB/T 13912（镀锌）+ DL/T 802（敷设）标准。无缝镀锌钢管不得低于要求厚度。最终以实际使用量结算。



